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______________________________________________________________________________________________________________________________    www.gmenergo.ru
Опросный лист 
для заказа дизельной электростанции 

1. Контактные данные организации и лица, заполняющего опросный лист

	Название организации:
	Адрес организации

	ФИО:
	Должность: 

	Тел
	Факс:
	Моб
	е-mail:

	Ваша организация является:
	   - Конечным заказчиком           
	  - Посреднической организацией 
	    -  Другое:


2. Краткое описание проекта (характеристика места установки оборудования): 

	2.1.Наименование организации, являющейся конечным Заказчиком:  
	

	2.2.Адрес установки (город расположения монтажной площадки)
	

	2.3.Цели проекта
	   - Новое строительство 
	   -Расширение (наращивание) мощностей 
	   - Снижение энерго-затрат для действую-щего предприятия 
	    -  Другое укажите (например: модернизация, повышение надёжности и т.д.):               

	2.4. Дополнительная информация о проекте (наименование объекта, описание): 




3. Основные параметры для выбора оборудования                                    

	3.1.  Режим работы оборудования

-  Резервный генератор (аварийный)               -  Постоянный режим работы (круглосуточный)

-  Посменный длительный режим                   -  Другой                                                                                                                                   

	3.2.  Предполагаемая модель (единичная электрическая мощность) 

и количество генераторных установок (например, «2  по 400 кВт»)
	

	3.3. Электрические параметры для подбора оборудования:

	3.3.1. Требуемая электрическая мощность (кВт)
	

	3.3.2. Вид подключения:

- Один генератор на изолированную нагрузку (изолированно от централизованной сети)
- Автоматический ввод резерва (указать наличие АВР на объекте) есть        нет 
- Параллельная работа нескольких генераторов на общую нагрузку (изолированно от сети )

      - Другое                                                                                                                                          

	3.3.3. Максимальная (пиковая) нагрузка на объекте (кВт)
	

	3.3.4. Минимальная продолжительная нагрузка (кВт)
	

	3.3.5. Максимально возможный единовременный наброс нагрузки при изолированной работе без централизованной сети (мощность максимального потребителя, кВт), кратность пусковых токов
	

	3.3.6. График энергопотребления (приложить к опросному листу)
	В приложении

	3.3.7. Требуемое напряжение на генераторе, В
	

	3.4. Параметры места установки оборудования и окружающей среды

	3.4.1. Варианты исполнения и размещения генераторных установок: 

- Поставка в открытом исполнении (монтаж в здании)

- Поставка в шумозащитном кожухе (на улице -            в здании -        )

- В контейнере (монтажная площадка расположена на улице)
	    - Другое:                                                                                                                                  

	3.4.2. Характеристики места расположения

(промышленное предприятие, жилая зона, др.)
	

	3.5. Требования к дополнительному оборудованию

(доп. опции):
	

	3.6. Тип и характеристики используемого топлива: 

	    - Дизельное топливо (100%)
	    - Магистральный природный газ (метан), метановое число = 

	    - Биотопливо
	    - Другой (попутный газ, сжиженный пропан-бутан, биогаз, др.) 

(для любого газа кроме метана, приложить компонентный состав)

	    - Необходимо предусмотреть ёмкость для дизельного топлива, _______л   или _______ часов работы


4. Дополнительные виды работ

	4.1. Шеф-монтажные работы и Пуско-наладочные работы
	

	4.2. Обучение эксплуатирующего персонала
	

	4.3. Сервисный контракт на техническое обслуживание
	


ООО «ЗГМ»

+ 7 (901) 052-00-62
+7 (901) 059 18 00

market@gmenergo.ru 

Газовые и дизельные электростанции "под ключ": 

проектирование, производство, поставка, эксплуатация











































































































































































